ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Tел.	_________________________

Факс         _________________________

E-mail:     _________________________

( - обязательно   для    заполнения    Заказчиком

B - заполняется Заказчиком при наличии данных

j – окончательно определяется   Изготовителем

Агрегаты электронасосные типа ЦНС

( Наименование организации, заполняющей опросный лист _________________________________ ( Исполнитель: _________________________________ (Ф.И.О.) ( Тел. ________________________________ ( Факс ____________________________ ( E-mail _________________________________ B Наименование агрегата _________________________________ ( Требуемый срок поставки _________________________________ ( Требуемое количество _________________________________ ( Наименование организации – конечного потребителя агрегата _________________________________

( НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Вопрос	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Ответ

( Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 __________________________________ (указывается min и max температура при эксплуа- тации) ( Категория размещения по ГОСТ 15150-69 __________________________________ Нижнее и верхнее значения темпе- ратуры окружающего воздуха: ( - при транспортировании, (С __________________________________ ( - при хранении,(С __________________________________ Влажность окружающего воздуха: B - при эксплуатации, % __________________________________ B - при транспортировании, % __________________________________ B - при хранении, % __________________________________ Тип атмосферы по ГОСТ15150-69: ( - при эксплуатации ________________________________ ( - при транспортировании ________________________________ ( - при хранении ________________________________ ( Категория сейсмостойкости по шкале MSK-64 ________________________________

Вопрос                     ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА	Ответ

( Наименование перекачиваемой среды _____________________________ ( Температура на входе в насос,(С _____________________________ B Расчетная температура, (С _____________________________ ( Водородный показатель, ед. рН _____________________________ ( Содержание твердых частиц, % _____________________________ ( Размер твердых частиц, мм _____________________________

Вопрос	              ПАРАМЕТРЫ НАСОСА	 Ответ

Подача: B - минимальная, м3/ч _______________________________ ( - номинальная, м3/ч _______________________________ B - максимальная, м3/ч _______________________________ ( Напор на номинальной подаче, м _______________________________ j Частота вращения, об/мин _______________________________ Допускаемый кавитационный запас относительно оси вала насоса, не более: j - на номинальной подаче, м _______________________________ ( - в рабочем интервале подач, м _______________________________ ( Давление на входе при работающем насосе в режиме нормальных условий эксплуатации, кгс/см2, не более ______________________________ ( Максимальное давление на входе в насос, кгс/см2 _____________________________ ( Минимальное давление на входе при рабо- тающем насосе, кгс/см2 ______________________________

Вопрос                   ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ	    Ответ

( Работа насоса на сеть _________________________________ (параллельная или последовательная) ( Режим работы насоса _________________________________ (непрерывный или периодический) B Количество пусков насоса в год _________________________________ ( Тип концевого уплотнения _________________________________ (сальниковое) подтвердить ( Тип соединительной муфты ________________________________________ (упругая втулочно- пальцевая) подтвердить j Рекомендуемый тип подшипниковых опор ________________________________ (качения) подтвердить j Рекомендуемый вид смазки подшипниковых опор _________________________________ (пластичная) подтвердить ( Агрегатирование _________________________________ (на общей раме, на раздельных рамах или без рамы) ( Назначение поставки насоса _________________________________ _________________________________ ________________________________ (на замену выработавшего ресурс насоса (ука- зать марку, заводской номер, год изготовления и предприятие-изготовитель) или для вновь строящегося объекта) ( Наличие охлаждающих сред на месте эксплуатации ________________________________ (техническая вода, конденсат или химобес- соленная вода) ( Регулирование частоты вращения ______________________________________ (частотно-регулированный привод или без регулирования) Упаковка: B - насоса и комплектующего оборудования _______________________________ (категория по ГОСТ23170-78) B - запасных частей, инструмента и принад- лежностей ________________________________ (категория по ГОСТ23170-78) B - электрооборудования и контрольно- из- мерительных приборов _________________________________ (категория по ГОСТ23170-78) B - электродвигателя _________________________________ (категория по ГОСТ23170-78) B Транспортирование _________________________________ (группа условий по ГОСТ15150-69 и и условия по ГОСТ23170-78) B Хранение ________________________________ (группа условий по ГОСТ15150-69)

Вопрос	 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	Ответ

j Мощность, кВт _______________________________ ( Напряжение, В _______________________________ ( Частота тока сети, Гц _______________________________ j Частота вращения, об/мин _______________________________ ( Степень защиты по ГОСТ 17494-87 _______________________________ ( Степень защиты коробки выводов _______________________________ ( Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-87 _______________________________ ( Режим работы по ГОСТ 28173-89 _______________________________

Вопрос	              КОМПЛЕКТНОСТЬ	 Ответ

( Насос в собранном виде _____________________________ (количество) ( Электродвигатель и комплектующие его изделия _____________________________ (количество) ( Соединительная муфта _____________________________ (количество) ( Ограждение муфты ____________________________ (количество) ( Болты фундаментные с гайками и шайбами ____________________________ (комплектов) (количество) ( Фундаментная рама ____________________________ (количество) ( Регулирующий привод __________________________________ (количество) ( Ответные фланцы (комплектов) ____________________________ (количество) j Запасные части (комплектов) _____________________________ (количество) ( Инструмент и принадлежности _____________________________ (количество) ( Эксплуатационная документация _____________________________ (количество) ( Автоматика _____________________________ (количество) Комплектация первичными датчиками или должны быть предусмотрены места под их установку Заказчиком: ( - температуры _____________________________ (количество и назначение) ( - давления _____________________________ (количество и назначение)

ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________